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	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
	ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ
	Дана: 13.10.2026. године
	Прилог 1 уз позив Су IV-31-33/2026-2
	Н е г о т и н
О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е
Набавка и уградња 2 (два) инвертер клима-уређаја, уз демонтажу постојећих
1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Податак
	Подаци понуђача

	Пословно име / назив
	

	Седиште и адреса
	

	ПИБ / матични број
	

	Контакт, телефон и имејл
	

	Понуђач је у систему ПДВ-а (ДА/НЕ)
	


2. ПОНУЂЕНИ УРЕЂАЈИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
	Р. бр.
	Минимални захтев наручиоца
	Понуђено / потврда

	1
	Инвертер клима-уређај, сплит систем (нов уређај)
	

	2
	Капацитет најмање 12.000 BTU по уређају
	

	3
	Енергетска класа најмање A++ за хлађење
	

	4
	Хлађење и грејање
	

	5
	Расхладно средство R32 или одговарајуће
	

	6
	Гаранција произвођача најмање 2 године
	

	7
	Произвођач и тачна ознака модела
	

	8
	Демонтажа 2 постојећа уређаја (ДА/НЕ)
	

	9
	Монтажа до 3 m по уређају, сав материјал, носачи, бакарне цеви, кондензат, електрично повезивање, бушење, вакуумирање, пуштање у рад (ДА/НЕ)
	


3. ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
	Опис
	Јед. цена без ПДВ-а
	Кол.
	Укупно без ПДВ-а

	Инвертер клима-уређај (наведени модел)
	
	2
	

	Стандардна монтажа једног уређаја
	
	2
	

	Демонтажа једног постојећег уређаја
	
	2
	



	Укупно без ПДВ-а
	ПДВ (износ)
	Укупна цена за плаћање

	
	
	


Рок испоруке и уградње од пријема наруџбенице: ______ дана.    Рок важења понуде: ______ дана.
Гаранција за уређаје: ______ месеци.    Гаранција за изведене радове: ______ месеци.
4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Изјављујемо да понуђени уређаји испуњавају минималне захтеве и да укупна цена обухвата испоруку, демонтажу старих уређаја и комплетну стандардну уградњу оба нова уређаја са свим потребним материјалом, без накнадних трошкова за описани обухват.
Место и датум: _______________________       ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА: ______________________
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